校资字〔2018〕8号

河北科技师范学院

关于印发《仪器设备管理办法》的通知

各单位，各部门：

根据上级有关文件精神和学校实际情况，对2016年制定的《河北科技师范学院仪器设备管理办法（修订）》（校资字〔2016〕19号）进行了修订，经校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

河北科技师范学院

2018年3月13日

河北科技师范学院仪器设备管理办法

第一章  总 则

第一条  仪器设备是学校财产的重要部分，是教学、科研及技术开发工作正常进行的物质保障。为加强学校仪器设备的管理，根据《河北省高等学校国有资产管理暂行办法》(冀教资后〔2017〕89号)及有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  仪器设备管理和使用应贯彻“统一领导，归口管理，分级负责，责任到人”的原则，在国有资产管理委员会的领导下，由后勤与国有资产管理处归口管理。各院（系）和部门负责人为仪器设备管理第一责任人。各院（系）和部门须指定一名领导负责本单位仪器设备管理工作，并配备一名相对稳定的、具有一定专业知识、责任心强的人员担任资产管理员承担日常管理，实行谁领用、谁保管、谁负责。

第三条  仪器设备管理的主要任务是对其购置、验收、使用、维护直至报废的全过程实施管理。

第四条  仪器设备的管理，必须贯彻勤俭节约的方针，从我校实际出发，充分挖掘现有仪器设备的潜力，重视仪器维护维修、升级改造、延长使用寿命，鼓励自己动手研制新型教学、科研仪器，不断扩充我校研制仪器设备的能力。

第二章   范围界定

第五条  仪器设备范围的界定

（一）凡单价在1000元以上的一般仪器设备及单价在1500元以上的专用仪器设备，能独立使用且使用年限在一年以上，使用过程中基本保持原来物质形态，列入固定资产管理范围。单价虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。

（二）单价在1000元以下的一般设备或1500元以下的专用仪器设备列入低值仪器设备管理范围。

（三）通用设备指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具等。

（四）专用设备指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体设备等。

（五）单价在人民币20万元以上、全套设备总价超过20万元的成套仪器设备以及有关部委规定的精密稀缺的设备为贵重仪器设备，按贵重仪器设备管理办法执行。

第六条  仪器设备的计价

（一）新购入和调入的仪器设备按购价或调拨价入账。

（二）自制的仪器设备按实际开支或成本费入账。

（三）仪器设备增加功能或加工改造而增值时，按实际支出经费增加原仪器设备的价值。

（四）购置、调入仪器设备的运杂费、安装费、软件费、专控费、附加费计入仪器设备价值。

（五）维修费用或新购置的维修用零配件不增加仪器设备价值，仪器设备的零配件被拆除应减少相应的原值。

（六）无偿调拨、赠送或不能查明原值的仪器设备按估价入账。

（七）调出、报废仪器设备，均按原价注销。

第三章   购置管理

第七条  仪器设备的购置必须根据学校学科建设和专业设置，在满足教学、科研等需要的情况下，有计划购置。新增仪器设备的购置要按照申请、论证、审批、招标等规定程序进行。

第八条  仪器设备账标管理

（一）凡属固定资产的仪器设备，不论其经费来源（教学、科研各项专款、贷款或其他自筹资金等）、进入渠道（购置、调拨、自制、赠送等）都要到后勤与国有资产管理处入账贴标，不得滞留账外。属于低值仪器设备，由各院（系）和部门资产管理员建账管理。

（二）仪器设备验收后，由本单位资产管理员携带申购单、合同、发票和验收单到后勤与国有资产管理处办理入账手续。

（三）各院（系）和部门资产管理员具体负责本单位仪器设备的账物标管理，对每台新进仪器设备要及时贴标，登记入账，保持账目清楚，标签粘贴有序，账、标、物每学期核对一次，确保三者相符。

（四）凡购置的扩大功能件，虽然价值很高，但不再单独建账，只做其主机增值处理。增值时在附件情况处注明名称、数量、单价、购置日期。

（五）仪器设备的变更如增值、转让、租借、调拨、报废、丢失等必须按规定及时到后勤与国有资产管理处办理相应手续，及时进行账、标调整，确保后勤与国有资产管理处与各院（系）和部门的账、标相符。

（六）各院（系）和部门每年年初依据后勤与国有资产管理处的当年新增仪器设备清单，认真核对新增仪器设备的账、标、物，对不符的项目进行修改，空白的项目填全，以保证各项内容准确、完整、齐全。

（七）资产管理员对本单位仪器设备购置、调出、调入、报废、丢失、借用等各种凭证、票据，要进行妥善保管，按年装订成册，不得丢失和销毁。

（八）各院（系）和部门资产管理员、使用保管人队伍应相对稳定，因离退休、转岗、调出以及长期（一年以上）出国等原因确需变动时，应由本单位主管负责人到后勤与国有资产管理处申报备案，重新确定新的人员，办理仪器设备账、物移交手续，经后勤与国有资产管理处核对无误后离岗；移交手续不清，人事处不予办理相关手续。

第四章   验收管理

第九条  新增仪器设备凡属于固定资产管理范围的，必须在仪器设备到货后两周内，按规定办理验收手续。验收程序如下：

新增仪器设备到货后，使用部门要及时查验发票、实物和说明书等有关的资料，进行以实物验收和技术验收为主的初步验收，检查名称、型号、规格、厂家、数量、随机零配件等是否与标书相符，如发现问题立即通知主管采购部门，联系退、换、赔等手续。在验收实物的同时要将仪器设备项目做详细记录，明确所购仪器设备的经费科目，填写固定资产验收单，将发票交经费负责人审核并签字。

初步验收通过后，由使用部门向后勤与国有资产管理处提交设备申购书、购置合同、设备验收单、发票复印件等相关验收材料后，后勤与国有资产管理处组织相关部门进行现场验收。初步验收没有通过或报送材料存在异议的，待问题解决后，再进行现场验收。

专项经费购置的单台件价值在20万元以上或成批量仪器设备总价超过20万元以上者，要填写验收报告。由后勤与国有资产管理处组织，成立由后勤与国有资产管理处、使用单位代表、经费主管部门、财务处及技术专家组成的验收小组进行验收。有特殊行业要求和技术要求的设备委托相关质量监督检测机构进行验收。验收小组要认真作好验收记录。

以上事宜办好后，资产管理员持发票和验收单到后勤与国有资产管理处办理固定资产入账手续，同时对该仪器设备统一编号，然后持验收单和发票到财务部门办理报销手续。手续不全，财务处不得办理经费报销。

第五章  使用管理

第十条 按照“充分发掘设备使用潜力，增强设备使用效益”的使用原则，对仪器设备充分开发利用、发挥效益，是各级管理人员的重要职责。

第十一条 仪器设备使用必须严格遵守操作规程。大型精密仪器设备使用前必须进行技术培训，经技术考核合格后方可上机操作。单价10万元以上仪器设备，要建立技术档案，准确记录使用、借用、损坏、检查维修等情况。

第十二条 仪器设备的完好率、利用率应达到教育部有关考核、评估指标，并采取措施不断提高仪器设备利用率。要以“管而不死，有利使用；用而不乱，有利综合效益的提高”的原则，针对专人管理专人使用和专人管理大家使用的不同情况，制定仪器设备使用、保管、维护细则和相应的操作规程，并严格执行。

第十三条 各院（系）和部门必须加强仪器设备的维护保养工作。使用前应对仪器设备进行全面检查，使用后应进行擦洗、校验和复原等维护工作，确保应有的性能和精度，使仪器设备处于完好状态。严禁擅自拆卸和改装仪器设备，如确需拆卸和改装的需提前申报，10万元以下的由后勤与国有资产管理处批准，10万元以上由主管校领导批准。办理审批手续后方可进行拆卸和改装，并将详细变动情况报后勤与国有资产管理处，同时完成账标调整。各单位每学期应清点一次闲置设备，以便做好调剂工作。

第六章  调拨和借用

第十四条 所有仪器设备调入、调出由后勤与国有资产管理处统一归口管理。

（一）校内调拨：校内调拨由单位之间协商后，填写《河北科技师范学院国有资产变更申请表》，经调拨双方单位领导签字盖章后，由调入单位资产管理员到后勤与国有资产管理处凭变更申请表办理账、标过户手续。在未办理调拨手续之前，各单位及个人不得擅自转移账物。

（二）校外调拨：须经省教育厅和省财政厅批准后进行。

（三）各院（系）和部门在清点仪器设备时，对于闲置不用时间超过两年的积压仪器设备，应及时报后勤与国有资产管理处，由后勤与国有资产管理处按规定处置。

第十五条 仪器设备需按程序审批后方可向校外借出。1万元以下的由本单位领导批准；1万元到5万元的由后勤与国有资产管理处审批；5万元以上的仪器设备原则上不借出校外，特殊情况需要借出的须报主管校领导审批。

借用人必须和仪器所在单位签订《资产借用协议书》，并报后勤与国有资产管理处备案。协议书应包括借、还时间、租借金、操作人员培训，仪器交接验收手续，逾期不还及损坏、遗失的赔偿等条款，借用期一般不超过30天。协议的履行过程监督由资产管理员负责。

借出校外的仪器设备应收取折旧费，折旧费以日计算，原则上每日按不低于仪器设备价值的千分之一收取，收取的折旧费交财务处作为仪器设备维修费用。

第七章  报废管理

第十六条 仪器设备有以下情况经查明原因、明确责任，经本单位领导同意并附处理意见后，可申请报废：由于仪器设备使用年代久远，元件严重损坏或老化已不能正常运行，又无修复价值的；技术落后的更新换代淘汰产品；仪器设备老化达不到要求精度的；购不到维修配件的，虽可维修但费用过高的；由于各种原因造成仪器设备严重损坏，无法修复或修理费过高的。

第十七条 报废工作必须严格按程序进行。

（一）凡申请报废的仪器设备，填写《河北科技师范学院国有资产报废申请表》，由仪器管理人员、专业技术人员组成技术鉴定小组（三人及以上），认真鉴定其性能指标及现状，并经单位第一负责人审批后报后勤与国有资产管理处。

（二）后勤与国有资产管理处组织财务部门、技术部门进行现场论证、技术鉴定和审核，报学校国有资产管理委员会审批后，方可处置。

（三）后勤与国有资产管理处须及时对报废审批相关材料按批次进行汇总、组卷、归档，并报省教育厅备案。

第八章　损坏、丢失管理

第十八条 仪器设备是教学科研等工作的重要保障，各使用单位要加强管理，避免损坏和丢失，因责任事故造成的仪器设备损坏、丢失的均应赔偿。损坏、丢失事件发生后，必须及时逐级上报，区分不同责任，进行赔偿处理。

第十九条 本办法由后勤与国有资产管理处负责解释。

第二十条 本办法自颁布之日起执行，原《河北科技师范学院仪器设备管理办法（修订）》（校资字〔2016〕19号）同时废止。

河北科技师范学院校长办公室              2018年3月13日印发