校教字〔2013〕65号

河北科技师范学院

关于印发《大型精密仪器设备日常管理规定》的

通  知

各院（系、部），相关处（室），有关单位：

经学校研究同意，现将《河北科技师范学院大型精密仪器设备日常管理规定》印发给你们，请遵照执行。

河北科技师范学院

2013年8月26日

河北科技师范学院大型精密仪器设备日常管理规定

为加强我校大型精密仪器设备的日常管理和利用，充分发挥仪器设备的使用效益，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》等相关管理规定，结合学校实际情况，特制定本规定。

第一条 大型精密仪器设备指单价在人民币10万元及以上的仪器设备，单台（件）价格虽不足10万元，但属于成套购置或需要配套使用、整套价格达到或超过人民币10万元的仪器设备为大型精密仪器设备。

第二条 大型精密仪器设备实行“专管共用、资源共享、分级负责、管用结合、责任到人”的管理原则。

第三条 大型精密仪器设备是保障教学、科研工作的重要物质条件之一，必须做到合理配置、规范管理、物尽其用。

第四条 大型精密仪器设备必须单独建账，并建立健全完好的技术档案（主要包括：申购单、论证报告、审批手续、仪器设备的出厂资料、技术说明书、图纸、照片、附配件明细清单、出厂合格证书及验收报告等资料）。

第五条 为保证大型精密仪器设备管理工作的连续性，技术管理人员不得频繁更换，若因工作需要确需更换时，要事先与主管部门取得联系，督促办理移交等相关手续，并将移交清单报后勤与国有资产管理处、教务处备案。

第六条 认真搞好大型精密仪器设备的验收工作，在仪器设备到货前，制定具体的验收计划和准备安装场地、条件，货到后，大型精密仪器设备管理人员要及时会同仪器设备的供应商和生产厂商取得联系，对到货后的仪器设备要及时拆箱验收、清点并安装，根据购置合同要求的技术参数进行调试。

第七条 在验收、安装和调试过程中，严格按照合同条款及出厂技术标准逐项检查、验收，并做好详细记录，若发现有数量、质量问题，应在规定索赔期内办理补、退或索赔手续。对超过半年不能及时安装调试的大型精密仪器设备要查明原因，确系人为因素造成的，要追查相关责任人的责任。

第八条 建立大型精密仪器设备的维护保养和安全防范制度，做好大型精密仪器设备的使用、维护和维修记录；定期校验技术指标，确保其应有的性能和精密度；做好大型精密仪器设备的防潮、防尘、防光、防火、防热、防冻、防震、防爆、防锈、防腐蚀等项工作，使大型精密仪器设备经常保持完好可用状态。

第九条 大型精密仪器设备在使用过程中，一定按操作规程进行，对任何违反操作规程的使用人员，管理人员有权制止，停止其使用；若在使用过程中发生故障或损坏时，应立即停用，从速报告相关部门，查清原因，及时维修；如果是人为有意损坏或使用不当造成的损坏，要追究相关责任人的责任。

第十条 对于长期闲置不用，或使用机时达不到国家规定的大型精密仪器设备，无论何种经费购置，学校和管理部门有权另行调拨到其他单位使用。

第十一条 管理人员不得擅自拆改大型精密仪器设备，对确须进行技术改造而拆改的，要经专家论证、部门主管领导批准，方可进行技术改造。

第十二条  本办法自2013年8月28日起执行，解释权归教务处。

河北科技师范学院校长办公室           2013年8月26日印发